## Pdi
Interventi infrastrutturali | [8 empty] | Sono_presenti_errori
[9 empty] | FALSE | [5 empty] | Investimenti realizzati 2018-2019 | [9 empty] | Investimenti pianificati 2020-2023 | [26 empty] | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare | Criticità non coerente con obbiettivo: motivare | Non imputate colonne A:D, H e J | Errata compilazione colonne D, AW, AX | Imputazione dei contributi non coerente | Imputazione non coerente dei LIC |  | Valore anno > LIC anno + Entrata anno | VU non coerente con comma 3.2 MTI-3
[15 empty] | anno 2018 (consuntivo) |  |  |  |  | anno 2019 (preconsuntivo o consuntivo laddove disponibile) |  |  |  |  | anno 2020 (pianificato) |  |  |  |  | anno 2021 (pianificato) |  |  |  |  | anno 2022 (pianificato) |  |  |  |  | anno 2023 (pianificato) | [9 empty] | anni 2020-2023
ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Criticità ex determina 01/2018-DSID | Prerequisito/ Macro-indicatore di qualità sotteso all'intervento | Intervento presente nel PdI trasmesso ai sensi della deliberazione 664/2015/R/idr come integrata dalla deliberazione 918/2017/idr? | Popolazione interessata dall'intervento (ab/ A.E.) | Località interessata/e intervento | Tipologia di intervento | Intervento presente nel POS 2020-2027 | Tipologia di costo sotteso ("Env", "Res", "Non ERC") | Immobilizzazione | ID Categoria cespite (co. 10.4 MTI-3) | Categoria cespite | Intervento finalizzato ad obiettivi di sostenibilità ambientale o efficienza energetica | Sussistenza di eventuali misure di sostegno nazionali o comunitarie | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018 | di cui: LIC 2018 | Entrate in esercizio (lordo contributi) 2018 | Contributi 2018 | di cui: Contributi pubblici 2018 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019 | di cui: LIC 2019 | Entrate in esercizio (lordo contributi) 2019 | Contributi 2019 | di cui: Contributi pubblici 2019 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 |  | Entrate in esercizio (lordo contributi) 2020 | Contributi 2020 | di cui: Contributi pubblici 2020 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 |  | Entrate in esercizio (lordo contributi) 2021 | Contributi 2021 | di cui: Contributi pubblici 2021 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 |  | Entrate in esercizio (lordo contributi) 2022 | Contributi 2022 | di cui: Contributi pubblici 2022 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 |  | Entrate in esercizio (lordo contributi) 2023 | Contributi 2023 | di cui: Contributi pubblici 2023 | Valore investimento lordo programmato post 2023 | Valore investimento lordo totale (incluse eventuali quote pre 2018) | Intervento sugli strumenti di misura funzionale all'adempimento del DM 93/2017 | Intervento funzionale alla risoluzione delle sentenze di condanna C-565/10 e C-85/13 o successive | Agglomerato/i oggetto di condanna (inserire denominazione) | eventuale importo da trasferire al Commissario (Euro) - da tariffa - | eventuale importo da trasferire al Commissario (Euro) - da contributi - | check criticità/obiettivo non previsti | check criticità - obiettivo | check compilazione PdI | check condanne depurazione | check contributi | check LIC | n_riga | check investimento annuo | check POS | id tipologia immobilizzazione | ID Categoria di immobilizzazione sottesa (co. 10.4 MTI-3)
1 | Adeguamento norme sicurezza x impianto elettrico potabilizzatore | EFF3.1 | altro | si | nc | Valmadrera | Replacement |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 6 | Impianti di potabilizzazione |  |  | 250288 | 250288 | [5 empty] | 256701.72 | [23 empty] | 256701.72 | [11 empty] | 1 |  |  | 1 | 6
2 | Potenziamento acquedotto nei Comuni di Montevecchia e Cernusco Lombardone | DIS1.3 | M2 | si | 2600 | Cernusco Lombardone e Montevecchia | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto |  | Altro (specificare in Relazione) | 132494.4 | 132494.4 |  |  |  | 424630.05 | 424630.05 |  | 21700 | 21700 | 2800 |  | 575228 | [5 empty] | 195300 | 195300 | [11 empty] | 606919.25 | [11 empty] | 2 |  |  | 1 | 2
4 | Realizzazione di una vasca di raccolta e dell'impianto di potabilizzazione relativamente alla rete della sorgente Gesso | POT1.1 | M3 | si | 50 | Lierna | New |  | RES | Servizio idrico integrato | 4 | Serbatoi |  |  | 576.89 | 576.89 |  |  |  | 7552 | 7552 |  |  |  | 189771.7 |  |  |  |  | 92000 |  | 289900.59 | [13 empty] | 228400 | [11 empty] | 3 |  |  | 1 | 4
5 | Comune di Bellano: Potenziamento rete di acquedotto a servizio delle frazioni di Pendaglio e Verginate | APP2.3 | M2 | si | 100 | Bellano | New |  | RES | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto |  |  | 14992.28 | 14992.28 |  |  |  | 149771 | 149771 |  |  |  | 36639.22 |  | 215952 | [18 empty] | 215952 | [11 empty] | 4 |  |  | 1 | 2
6 | Ripristino e adeguamento captazioni e bacini di stoccaggio - adozione di impianti per la potabilizzazione delle acque | APP2.2 | M1 | si | 800 | Casargo | New |  | RES | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto |  |  | 7146.35 | 7146.35 |  |  |  | 67571.15 | 67571.15 |  |  |  | 125000 |  | 199717.5 | [18 empty] | 229976.85 | [11 empty] | 5 |  |  | 1 | 2
7 | Potenziamento della rete di acquedotto e fognatura della frazione di Bologna | APP2.3 | M2 | si | 610 | Perledo | New |  | RES | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto |  |  | 252377.43 | 252377.43 |  |  |  | 285.37 |  | 307711.92 | [23 empty] | 307711.92 | [11 empty] | 6 |  |  | 1 | 2
8 | Captazione sorgenti con tubazioni di collegamento al serbatoio di Roncasc e di Castello | APP1.1 | M2 | si | 2600 | Dervio | New |  | RES | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto |  |  | 225493.76 | 225493.76 |  |  |  | 245421.99 | 245421.99 |  |  |  | 272315.38 |  | 771403 | [18 empty] | 771403 | [11 empty] | 7 |  |  | 1 | 2
9 | Serbatoio Gandarozzo (Comuni di Perego, Sirtori e località limitrofe) | DIS1.4 | M2 | si | 1500 | La Valletta Brianza | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 4 | Serbatoi |  |  | 2735.5 | 2735.5 |  |  |  | 2856.16 |  | 265172.24 | [23 empty] | 265172.24 | [11 empty] | 8 |  |  | 1 | 4
11 | Realizzazione opere di adeguamento per il ripristino della qualità dell'acqua e ottimizzazione distribuzione | APP2.2 | M1 | si | 1000 | Vendrogno | New |  | RES | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto |  |  | 151336.12 | 0 | 231707.73 | [28 empty] | 231707.73 | [11 empty] | 9 |  |  | 1 | 2
15 | Costruzione nuovo serbatoio località Monteregio | DIS1.4 | M2 | si | 12934 | Casatenovo | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 4 | Serbatoi |  |  | 79514.81 | 79514.81 |  |  |  | 3320.96 |  | 534883.19 | [23 empty] | 534883.19 | [11 empty] | 10 |  |  | 1 | 4
18 | Serbatoio Taiello Comuni di Airuno, Valgreghentino e località limitrofe | DIS1.4 | M2 | si | 2800 | Airuno | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 4 | Serbatoi |  |  | 1897.44 | 1897.44 |  |  |  | 24229.46 | 24229.46 |  |  |  | 4000 | [9 empty] | 362095 |  | 362095 | 66987.39 | 66987.39 |  |  |  | 114060.09 | 114060.09 |  | 362095 | [11 empty] | 11 |  |  | 1 | 4
19 | Realizzazione nuovo tratto di acquedotto in località Foppo | APP2.1 | M2 | si | 30 | Morterone | New |  | RES | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto |  |  | 43355.29 | 0 | 60796.15 | [28 empty] | 60796.15 | [11 empty] | 12 |  |  | 1 | 2
21 | Sistemazione sorgenti acquedotto in località Agrogno | APP2.2 | M2 | si | 200 | Tremenico e Introzzo | Replacement |  | RES | Servizio idrico integrato | 3 | Opere idrauliche fisse di acquedotto |  |  | 63564.03 | 63564.03 |  |  |  | 239096.47 | 239096.47 |  |  |  | 27275.4188 |  | 331262 | [18 empty] | 331262 | [11 empty] | 13 |  |  | 1 | 3
24 | Completamento della rete fognaria a servizio della zona Sartirana - 2° lotto | FOG2.3 | M4a | si | 100 | Merate | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 13864.78 | 13864.78 |  |  |  | 118114.33 | 118114.33 |  |  |  | 245000.23 |  | 377308 | [18 empty] | 377308 | [11 empty] | 14 |  |  | 1 | 11
26 | Separazione acque chiare e nere in via dei Mille | FOG2.3 | M4a | si | 650 | Barzanò | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 7792.89 | 7792.89 |  |  |  | 201574.01 | 201574.01 |  |  |  | 183831.4637 |  | 393198.3638 | [18 empty] | 393198.3638 | [11 empty] | 15 |  |  | 1 | 11
27 | Comune di Olgiate Molgora: realizzazione opere necessarie all'adempimento delle prescrizioni tecniche autorizzazione scolmatore di cui allo scarico n.13 | FOG2.4 | M4b | si | 4124 | Olgiate Molgora | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 12 | Sifoni e scaricatori di piena e altre opere idrauliche fisse di fognatura |  |  | 14986.28 | 14986.28 |  |  |  | 182121.52 | 182121.52 |  |  |  | 83629.1313 |  | 292881 | [18 empty] | 292881 | [11 empty] | 16 |  |  | 1 | 12
28 | Scolmatore 31: adeguamento sfioro e rete per autorizzazioni FFSS | FOG2.1 | M4b | si | 3050 | Calolziocorte | New | x | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 4728.74 | 4728.74 |  |  |  | 32155.69 | 32155.69 |  |  |  | 15923.3162 | [19 empty] | 1725000 | 1777808 | [11 empty] | 17 |  |  | 1 | 11
29 | Interventi di sdoppiamento della rete mista di fognatura frazioni Onno-Vassena-Limonta | FOG2.2 | M4a | si | 4591 | Oliveto Lario | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 419163.12 | 419163.12 |  |  |  | 205821.64 | 205821.64 |  |  |  | 5932.66 |  | 805041 | [18 empty] | 805041 | [11 empty] | 18 |  |  | 1 | 11
30 | Ristrutturazione sottoservizi in Piazza San Lorenzo e Piazza Papa Giovanni XXIII | FOG1.1 | Preq3 | si | 150 | Mandello del Lario | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  | Altro (specificare in Relazione) | 212296.69 | 212296.69 |  |  |  | 355333.64 | 355333.64 |  | 41949.77 | 41949.77 | 119400.14 |  | 687030.47 | [5 empty] | 377547.9 | 377547.9 | [11 empty] | 7776500 | [11 empty] | 19 |  |  | 1 | 11
31 | Studio della criticità del condotto fognario "Roggia Annoni" | FOG2.4 | M4b | si | 2560 | Paderno d'Adda | Replacement | x | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 28048.32 | 28048.32 |  |  |  | 168644.67 | 168644.67 |  |  |  | 337946.53 |  |  |  |  | 330000 |  | 864639.52 | [12 empty] | 1890000 | 2557947 | [11 empty] | 20 |  |  | 1 | 11
31 | Studio della criticità del condotto fognario "Roggia Annoni" | FOG2.4 | M4b | si | 2560 | Paderno d'Adda | Replacement |  | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  |  | 0 |  |  |  | 270851.22 | 270851.22 | [5 empty] | 270851 | [18 empty] | 270851 | [11 empty] | 21 |  |  | 1 | 11
31 | Studio della criticità del condotto fognario "Roggia Annoni" | FOG2.4 | M4b | si | 2560 | Paderno d'Adda | Replacement |  | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 1543.99 | 1543.99 |  |  |  | 86838.4 | 86838.4 | [5 empty] | 88382.39 | [18 empty] | 88382.39 | [11 empty] | 22 |  |  | 1 | 11
35 | Via alla Calchera: realizzazione rete di fognatura nera (110 metri + allacciamenti e camerette) | FOG1.1 | Preq3 | si | 64 | Colico | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 27957.72 | 0 | 33518.57 | [28 empty] | 715900 | [11 empty] | 23 |  |  | 1 | 11
36 | Nuova fognatura in via Bonfanti | FOG1.1 | Preq3 | si | 50 | Bosisio Parini | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 168530.5 | 168530.5 |  |  |  | 86.48 |  | 192556.51 | [23 empty] | 192556.51 | [11 empty] | 24 |  |  | 1 | 11
37 | Interventi urgenti per la sistemazione di sottoservizi relativi al sistema fognario | FOG2.3 | M4a | si | 3204 | Cassago Brianza | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 239601.98 | 239601.98 | [5 empty] | 563906.42 | [23 empty] | 563906.42 | [11 empty] | 25 |  |  | 1 | 11
40 | Estensione rete fognaria in comune di Bulciago -PL Berio | FOG1.1 | Preq3 | si | 50 | Bulciago | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 10084.65 | 10084.65 |  |  |  | 102263.46 | 102263.46 |  |  |  | 205788.05 |  | 332796 | [18 empty] | 1151751.25 | [11 empty] | 26 |  |  | 1 | 11
41 | Realizzazione della fognatura a valle dell'abitato di Barzio | FOG1.2 | altro | si | 680 | Barzio | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 20593.81 | 20593.81 |  |  |  | 101080.61 | 101080.61 |  |  |  | 156940 |  |  |  |  | 95000 |  | 373614.42 | [13 empty] | 1074038 | [11 empty] | 27 |  |  | 1 | 11
42 | Realizzazione fognatura in loc. Castello | FOG1.2 | altro | si | 130 | Oggiono | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 6471.8 | 6471.8 |  |  |  | 191076.89 | 191076.89 |  |  |  | 90000 |  | 292045 | [18 empty] | 8000000 | [11 empty] | 28 |  |  | 1 | 11
44 | Via Cantù - 2° stralcio | FOG2.1 | M4a | si | 200 | Olginate | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 22962.65 | 22962.65 |  |  |  | 477914.76 | 477914.76 |  |  |  | 22589.1475 |  | 525809 | [18 empty] | 1212850 | [11 empty] | 29 |  |  | 1 | 11
45 | Via Panoramica - realizzazione nuova rete fognatura nera | FOG2.1 | M4a | si | 100 | Olgiate Molgora | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 6722.56 | 6722.56 |  |  |  | 0 | [25 empty] | 6722.56 | [11 empty] | 30 |  |  | 1 | 11
47 | Realizzazione di tratto di fognatura per il collegamento di Via Concordia con il collettore lungo Riva | FOG1.1 | Preq3 | si | 1616 | Olginate | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 232572.6 | 232572.6 |  |  |  | 43633.7 |  | 282804.56 | [23 empty] | 425300 | [11 empty] | 31 |  |  | 1 | 11
49 | Installazione centrifuga | DEP2.1 | M6 | si | 47797 | Lecco | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 23 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato |  |  | 14159.32 | 0 | 495798.11 | [28 empty] | 600900 | [11 empty] | 32 |  |  | 1 | 23
50 | Realizzazione delle opere necessarie a sottoporre a trattamento di depurazione le acque reflue urbane dei Comuni di Oliveto Lario e di Civenna - lotto a) - 1° stralcio | DEP2.1 | M6 | si | 47494 | Valmadrera | Replacement |  | ENV | Servizio idrico integrato | 23 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato |  |  | 329919.13 | 329919.13 |  | 600000 | 600000 | 9925.29 | 9925.29 | [5 empty] | 1553986.94 | [18 empty] | 1553986.94 | [11 empty] | 33 |  |  | 1 | 23
52 | Ampliamento impianto depurazione | DEP1.1 | Preq3 | si | 3100 | Premana | Replacement |  | ENV | Servizio idrico integrato | 23 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato |  | Altro (specificare in Relazione) | 208737.94 | 208737.94 |  |  |  | 364560.17 | 364560.17 |  |  |  | 750000 | [6 empty] | 1323298.11 | 1208771.72 | 1208771.72 | [11 empty] | 1323298.11 |  | x | premana | [8 empty] | 34 |  |  | 1 | 23
54 | Torre de' Busi: separazione reti di fognatura in via Vivaldi, via Puccini, via Favirano, via Mandamentale, via Donizetti e via Mascagni | FOG2.2 | M4a | si | 200 | Torre de' Busi | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 85675.05 | 85675.05 |  |  |  | 25134.33 | 25134.33 |  |  |  | 215000.31 |  |  |  |  | 25219.4 |  | 351029.09 | [13 empty] | 351029.09 | [11 empty] | 35 |  |  | 1 | 11
55 | Comune di Dervio: estensione della rete fognaria nella via Matteotti e via Delle vigne | FOG1.1 | Preq3 | si | 74 | Dervio | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 83969.67 | 83969.67 |  |  |  | 69551.23 |  | 167130.2 | [23 empty] | 167130.2 | [11 empty] | 36 |  |  | 1 | 11
56 | Trasformazione di depuratore Fiumelatte in stazione di sollevamento | DEP2.2 | M6 | si | 406 | Varenna | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 456.84 | 456.84 |  |  |  | 28848.34 | 28848.34 |  |  |  | 378326.68 | [6 empty] | 407631.86 | [13 empty] | 378022 | [11 empty] | 37 |  |  | 1 | 11
57 | Colico - adeguamento funzionale impianto in località Monteggiolo | DEP2.3 | M6 | si | 20000 | Colico | Replacement | x | ENV | Servizio idrico integrato | 23 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato |  |  | 501.79 | 501.79 |  |  |  | 504.98 | 504.98 |  | 130995.74 | 130995.74 | 35000 |  |  |  |  | 562732.8 |  |  | 227683.32 | 227683.32 | 1125465.6 |  |  | 475639.18 | 475639.18 | 562732.8 |  | 2250931.2 | 475639.18 | 475639.18 |  | 2286937.97 | [11 empty] | 38 |  |  | 1 | 23
58 | Impianto depurazione loc. Noceno | FOG1.2 | altro | si | 200 | Vendrogno | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 8046.33 | 8046.33 |  |  |  | 7531.5837 |  |  |  |  | 317824 |  | 333401.9138 | 58797.44 | 58797.44 |  |  |  | 100114.56 | 100114.56 | [6 empty] | 333401.9138 | [11 empty] | 39 |  |  | 1 | 11
62 | Deliberazione n. 28 del 15/11/2006 | DEP2.1 | M6 | si | 47797 | Lecco | Replacement |  | ENV | Servizio idrico integrato | 23 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato |  |  | 316.92 | 316.92 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 90000 | [20 empty] | 570316.92 | [11 empty] | 40 |  |  | 1 | 23
64 | Adeguamento impianto di depurazione di Nibionno | DEP2.1 | M6 | si | 30000 | Nibionno | Replacement |  | ENV | Servizio idrico integrato | 23 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato |  |  | 22454.54 | 22454.54 |  |  |  | 261020.68 | 261020.68 |  |  |  | 500000 |  |  |  |  | 1352761.46 |  | 2324405.68 | [13 empty] | 2663242.17 | [11 empty] | 41 |  |  | 1 | 23
67 | Realizzazione delle opere necessarie a sottoporre a trattamento di depurazione le acque reflue urbane dei Comuni di Oliveto Lario e di Civenna - lotto a) - altri stralci | DEP2.1 | M6 | si | 7891 | Valmadrera | Replacement | x | ENV | Servizio idrico integrato | 23 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato |  | Altro (specificare in Relazione) | 7491.37 | 7491.37 |  |  |  | 22561.83 | 22561.83 |  | 141370.07 | 141370.07 | 500000 |  |  |  |  | 2472224.11 |  | 3002277.31 | [5 empty] | 1272330.67 | 1272330.67 | [6 empty] | 3002277.31 | [11 empty] | 42 |  |  | 1 | 23
69 | Adeguamento impianto di trattamento di Osnago con trattamenti finali | DEP2.1 | altro | si | 36340 | Osnago | Replacement |  | ENV | Servizio idrico integrato | 23 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato |  |  | 15730.24 | 15730.24 |  |  |  | 180123.4 | 180123.4 |  |  |  | 620000 |  | 830041 | [5 empty] | 43849.16 | 43849.16 | [11 empty] | 830041 | [11 empty] | 43 |  |  | 1 | 23
70 | Adeguamento impianto depurazione Ballabio | DEP2.1 | M6 | si | 11608 | Ballabio | Replacement |  | ENV | Servizio idrico integrato | 23 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato |  | Altro (specificare in Relazione) | 481905.25 | 481905.25 |  |  |  | 805356.45 | 805356.45 |  | 95397.44 | 95397.44 | 36000 |  | 1364997 | [5 empty] | 858576.92 | 858576.92 | [11 empty] | 1447626.99 | [11 empty] | 44 |  |  | 1 | 23
71 | Realizzazione collettore al servizio di Aizurro (Airuno) | DEP1.1 | Preq3 | si | 212 | Airuno | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  | Altro (specificare in Relazione) | 16424.68 | 0 | 554017.83 | [5 empty] | 451972.93 | 451972.93 | [21 empty] | 554017.83 |  | x | calco | [8 empty] | 45 |  |  | 1 | 11
72 | Collettore fognario in località Biosio | FOG1.1 | Preq3 | si | 50 | Bellano | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 17411.63 | 17411.63 |  |  |  | 6907.83 | 6907.83 |  |  |  | 273175.878 |  |  |  |  | 20000 |  | 317495.338 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 317495.338 | [11 empty] | 46 |  |  | 1 | 11
73 | Collettore fognario in località Pradello e in Località Gora | FOG1.1 | Preq3 | si | 32 | Bellano | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 10252.58 | 10252.58 |  |  |  | 14410.89 | 14410.89 |  |  |  | 146847.42 |  |  |  |  | 50000 |  | 221510.89 | [5 empty] | 73573.23 | 73573.23 | 0 | [5 empty] | 221510.89 | [11 empty] | 47 |  |  | 1 | 11
74 | Adeguamento impianto di depurazione | DEP2.3 | M6 | si | 4841 | Bellano | Replacement |  | ENV | Servizio idrico integrato | 23 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato |  | Altro (specificare in Relazione) | 807099.15 | 807099.15 |  |  |  | 23016.17 | 23016.17 |  | 44630.38 | 44630.38 | 160000 |  | 1025161 | [5 empty] | 401673.41 | 401673.41 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1025161 | [11 empty] | 48 |  |  | 1 | 23
75 | Spostamento scarico impianto depurazione Monteggiolo | DEP3.3 | Altro | si | 7034 | Colico | Replacement |  | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 8253.16 | 8253.16 |  |  |  | 125041.33 | 125041.33 |  |  |  | 203.58 |  | 151417 | [18 empty] | 172661.93 | [11 empty] | 49 |  |  | 1 | 11
76 | Dismissione impianto e sollevamento verso Dervio | DEP2.3 | M6 | si | 638 | Dorio | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 20413.78 | 20413.78 |  |  |  | 60972.82 | 60972.82 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 15000 | [14 empty] | 787102 | 886488.8315 | [11 empty] | 50 |  |  | 1 | 11
77 | Adeguamento impianto di Osnago linea fanghi | DEP1.5 | M5 | si | 28868 | Osnago | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 23 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato |  |  | 63912.23 | 63912.23 |  |  |  | 255347.02 | 255347.02 |  |  |  | 2684.8725 |  |  |  |  | 150000 |  | 471944.1225 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 471944.1225 | [11 empty] | 51 |  |  | 1 | 23
78 | Scolmatore testa impianto | DEP2.1 | altro | si | 40000 | Calolziocorte | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 12 | Sifoni e scaricatori di piena e altre opere idrauliche fisse di fognatura |  |  | 21141.67 | 21141.67 |  |  |  | 148423.26 | 148423.26 |  |  |  | 268436.02 |  |  |  |  | 5000 |  | 490170.54 | [13 empty] | 490170.54 | [11 empty] | 52 |  |  | 1 | 12
79 | Acquisizione pozzi vismara, adeguamento e collegamento alla rete | APP1.1 | M2 | si | 13000 | Casatenovo | New | x | RES | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | [7 empty] | 5840.85 | 5840.85 |  |  |  | 135000 | [9 empty] | 79159 |  |  | 79159 | 79159 | 700000 |  |  | 700000 | 700000 | 392293 | 1312293 | [11 empty] | 53 |  |  | 1 | 2
80 | Ampliamento rete idrica piazzale funivia per Erna, con sua sostituzione | DIS1.2 | M1 | si | 100 | Lecco | New |  | RES | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto |  |  | 25448.65 | 25448.65 |  |  |  | 1142.64 |  | 26591.29 | [23 empty] | 26591.29 | [11 empty] | 54 |  |  | 1 | 2
81 | Realizzazione sistemi di filtrazione sui pozzi ex Rovagnate | POT1.1 | M3 | si | 500 | La Valletta Brianza | New |  | RES | Servizio idrico integrato | 6 | Impianti di potabilizzazione |  |  | 46307.78 | 46307.78 |  |  |  | 200.3 | 200.3 |  |  |  | 7832 |  | 54340.08 | [18 empty] | 60000 | [11 empty] | 55 |  |  | 1 | 6
83 | Studio inquinanti pozzi (arsenico) - Brivio,Sirone, Garbagnate | POT1.1 | M3 | si | 2000 | Brivio, Sirone e Garbagnate | Replacement |  | RES | Servizio idrico integrato | 6 | Impianti di potabilizzazione |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6204.25 | 6204.25 | [24 empty] | 150000 | [11 empty] | 56 |  |  | 1 | 6
84 | Impianto dearsinificazione presso pozzi | POT1.1 | M3 | si | 2800 | Vercurago | New |  | RES | Servizio idrico integrato | 6 | Impianti di potabilizzazione |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 188688.12 | 188688.12 |  |  |  | 117107.9675 |  |  |  |  | 10000 |  | 315796.0875 | [13 empty] | 315796.0875 | [11 empty] | 57 |  |  | 1 | 6
85 | Sistemi disinfezione | POT1.1 | M3 | si | nc | Vari | New |  | RES | Servizio idrico integrato | 6 | Impianti di potabilizzazione |  |  | 832 | 832 |  |  |  | 53351.81 |  | 54184.19 | [23 empty] | 54184.19 | [11 empty] | 58 |  |  | 1 | 6
86 | Disinfezione rete brianteo | POT1.1 | M3 | si | nc | Vari | New |  | RES | Servizio idrico integrato | 6 | Impianti di potabilizzazione |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [25 empty] | 450000 | [11 empty] | 59 |  |  | 1 | 6
87 | Impianto di potabilizzazione di Valmadrera - trattamento di chiariflocculazione | POT1.1 | M3 | si | 200000 | Valmadrera | New | x | RES | Servizio idrico integrato | 6 | Impianti di potabilizzazione |  |  | 515 | 515 |  |  |  | 6841.44 | 6841.44 |  |  |  | 21000 |  |  |  |  | 110000 |  |  |  |  | 100000 |  |  | 100000 | 100000 | 1200000 |  |  | 1200000 | 1200000 | 7503644 | 8942000 | [11 empty] | 60 |  |  | 1 | 6
88 | Colle Santa Maria Hoè - Pau' | APP2.1 | M2 | si | 100 | Colle Brianza - S. Maria Hoè | New |  | RES | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 10004 | 10004 |  |  |  | 100000 | [9 empty] | 508250 |  |  | 186526.25 | 186526.25 | 500000 |  | 1118254 | 317598.51 | 317598.51 |  | 881500 | [11 empty] | 61 |  |  | 1 | 11
89 | Adeguamento e razionalizzazione rete acquedotto (e realizzazione fognatura?) | DIS1.1 | Altro | si | 1200 | Piani Resinelli | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5490.88 | 5490.88 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5000 | [14 empty] | 717000 | 722000 | [11 empty] | 62 |  |  | 1 | 2
90 | Serbatoio Belvedere | DIS1.4 | M2 | si | 11500 | Valmadrera | New | x | Non ERC | Servizio idrico integrato | 4 | Serbatoi |  |  | 304.24 | 304.24 |  |  |  | 23832.76 | 23832.76 |  |  |  | 16000.18 | [9 empty] | 445891 |  |  | 287168.42 | 287168.42 | 300000 |  | 745891 | 85777.08 | 85777.08 |  | 656755 | [11 empty] | 63 |  |  | 1 | 4
91 | Realizzazione collettore intercomunale di acquedotto al servizio dei Comuni di Suello e Cesana Brianza | APP2.3 | M2 | si | 4150 | Suello - Cesana Brianza | New |  | RES | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3244.52 | 3244.52 |  |  |  | 200000 |  | 203244.52 | [7 empty] | 470000 |  | 673244.52 | 86950 | 86950 |  |  |  | 148050 | 148050 |  | 876489.04 | [11 empty] | 64 |  |  | 1 | 2
92 | Cà Maggiore - potabilizzazione | POT1.1 | M3 | si | 100 | Vendrogno | New |  | RES | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 467.29 | 467.29 |  |  |  | 1102.005 |  |  |  |  | 5000 | [14 empty] | 251311 | 256311 | [11 empty] | 65 |  |  | 1 | 2
93 | Ottimizzazione servizio distribuzione e interconnessione con reti limitrofe | APP2.3 | M2 | si | 3400 | Bosisio Parini | New |  | RES | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 6175.56 | 6175.56 |  |  |  | 70000.06 |  |  |  |  | 165000 |  | 165000 | [13 empty] | 240000 | [11 empty] | 66 |  |  | 1 | 2
97 | Opere di adeguamento impianto di depurazione | DEP2.1 | M6 | si | 1000 | Erve | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 23 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato |  |  | 150930.56 | 150930.56 |  |  |  | 46170.23 | 46170.23 | [5 empty] | 245052.32 | [18 empty] | 245052.32 | [11 empty] | 67 |  |  | 1 | 23
98 | Impianti trattamento aria presso depuratori per linea fanghi (vari) | DEP2.1 | Altro | si | nc | Vari | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 23 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato |  |  | 249463 | 249463 |  |  |  | 18889 | 18889 |  |  |  | 51784.4788 |  | 315000 |  |  | 70000 | [14 empty] | 665000 | 735000 | [11 empty] | 68 |  |  | 1 | 23
98 | Impianti trattamento aria presso depuratori per linea fanghi (vari) | DEP2.1 | Altro | si | nc | Vari | Replacement |  | ENV | Servizio idrico integrato | 23 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato |  |  | 121052.86 | 121052.86 |  |  |  | 50490 | 0 | 121052.86 |  |  |  |  | 171542.86 | [18 empty] | 292595.72 | [11 empty] | 69 |  |  | 1 | 23
98 | Impianti trattamento aria presso depuratori per linea fanghi (vari) | DEP2.1 | Altro | si | nc | Vari | Replacement |  | ENV | Servizio idrico integrato | 23 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato | [7 empty] | 90839.29 | 90839.29 | [5 empty] | 90839.29 | [18 empty] | 90839.29 | [11 empty] | 70 |  |  | 1 | 23
98 | Impianti trattamento aria presso depuratori per linea fanghi (vari) | DEP2.1 | Altro | si | nc | Vari | Replacement |  | ENV | Servizio idrico integrato | 23 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato |  |  | 59535.33 | 59535.33 |  |  |  | 3685 | 3685 | [5 empty] | 63220.33 | [18 empty] | 63220.33 | [11 empty] | 71 |  |  | 1 | 23
99 | Adeguamento impianto | DEP2.1 | M6 | si | 13000 | Barzio | Replacement |  | ENV | Servizio idrico integrato | 23 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 37546.4 | 37546.4 |  |  |  | 5000 | [9 empty] | 760160 |  | 1492746.4 | 268287 | 268287 | 690040 |  | 1492746.4 | 456813 | 456813 |  | 1492746.4 | [11 empty] | 72 |  |  | 1 | 23
100 | Adeguamento impianto Mandello | DEP2.1 | M6 | si | 20000 | Mandello del Lario | Replacement | x | ENV | Servizio idrico integrato | 23 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 62445.12 | 62445.12 |  |  |  | 105000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 1000000 |  |  |  |  | 2108000 | 3495445 | [11 empty] | 73 |  |  | 1 | 23
101 | Adeguamento stazione di sollevamento e clorazione e realizzazione filtrazione finale (prescrizione autorizzazione scarico) | DEP2.1 | M6 | si | 915 | Erve | Replacement |  | ENV | Servizio idrico integrato | 23 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5871.7 | 5871.7 |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 169924.24 |  | 275795.94 | 31435.9844 | 31435.9844 |  |  |  | 53526.1356 | 53526.1356 | [6 empty] | 275795.94 | [11 empty] | 74 |  |  | 1 | 23
102 | Potenziamento e adeguamento impianto | DEP2.3 | M6 | si | 3000 | Esino Lario | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 23 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 23992.04 | 23992.04 |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 10000 | [14 empty] | 822000 | 945992.04 | [11 empty] | 75 |  |  | 1 | 23
103 | Dismissione impianti di depurazione in Comune di Tremenico e collettamento reflui all'impianto di Vestreno | DEP2.2 | M6 | si | 380 | Tremenico | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 18329 | 18329 |  |  |  | 11701.0987 | [9 empty] | 736160 |  |  | 265576.75 | 265576.75 | 934040 |  | 1700230.0987 | 452198.15 | 452198.15 |  | 1700230.0987 | [11 empty] | 76 |  |  | 1 | 11
104 | Aggiornamento sezione disidratazioni impianti depurazione | DEP1.5 | M5 | si | nc | Vari (Lomagna, Osnago, Calolziocorte, Taceno, Ballabio, Bellano, Colico, Dervio, Verderio) | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 23 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1169285.1975 | [20 empty] | 1600000 | [11 empty] | 77 |  |  | 1 | 23
105 | Separazione tratto di rete mista Via XXV aprile, Via Lattuada, Via Parini e via Lecco | FOG2.3 | M4a | si | 300 | Annone di Brianza | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 77211.64 | 77211.64 |  |  |  | 331552 | 331552 |  |  |  | 22719.7275 |  | 495667.91 | [18 empty] | 495667.91 | [11 empty] | 78 |  |  | 1 | 11
106 | Adeguamento rete di fognatura e reticolo idrico nel bacino scolante della Piana di Balisio | FOG2.3 | M4a | si | 1304 | Ballabio | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 10348.85 | 10348.85 |  | 100000 | 100000 | 3094.35 | 3094.35 |  |  |  | 530000.1 |  |  |  |  | 37000 |  | 580443.3 | [13 empty] | 740805.22 | [11 empty] | 79 |  |  | 1 | 11
107 | Realizzazione nuovo tratto di acquedotto e fognatura in Frazione Serigola in Comune di Olginate e parte in Comune di Valgreghentino. | FOG1.2 | altro | si | 50 | Olginate-Valgreghentino | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 4440.67 | 4440.67 |  |  |  | 2812.49 | 2812.49 | [5 empty] | 179416.44 | [18 empty] | 179416.44 | [11 empty] | 80 |  |  | 1 | 11
108 | Collettamento al depuratore di Premana | DEP2.2 | M6 | si | 500 | Pagnona | Replacement |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 28051.17 | 28051.17 |  |  |  | 3500 |  |  |  |  | 618464.02 | [6 empty] | 650015.19 | [8 empty] | 641131.2 | [11 empty] | 81 |  |  | 1 | 11
109 | Intervento di riqualificazione delle reti di fognatura afferenti all’area dell’ex-depuratore | FOG2.4 | M4b | si | 12878 | Cernusco Lombardone | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 12 | Sifoni e scaricatori di piena e altre opere idrauliche fisse di fognatura |  |  | 39584.7 | 39584.7 |  |  |  | 3463.62 | 3463.62 | [23 empty] | 7956951.68 | 7956951.68 | [11 empty] | 82 |  |  | 1 | 12
110 | Realizzazione nuova fognatura nera e potenziamento acquedotto a servizio comparto golf e polo | FOG1.2 | altro | si | 100 | Annone di Brianza | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 4238.03 | 4238.03 |  |  |  | 164.3 | 164.3 | [24 empty] | 586500 | [11 empty] | 83 |  |  | 1 | 11
111 | Via Recli - rifacimento rete acquedotto | APP2.1 | M2 | si | 100 | Brivio | New |  | RES | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 613.36 | 613.36 |  |  |  | 44035 |  | 45215.27 | [23 empty] | 45215.27 | [11 empty] | 84 |  |  | 1 | 11
111 | Via Recli - Estensione fgn | FOG1.2 | altro | si | 100 | Brivio | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 2915.4 | 2915.4 |  |  |  | 75168.14 |  | 78921.07 | [23 empty] | 78921.07 | [11 empty] | 85 |  |  | 1 | 11
112 | Interventi di adeguamento fognatura mista in Comune di Merate - Via Montegrappa, Via Po' - Via Promessi Sposi - SFIORATORI 06,09 | FOG2.3 | M4a | si | 5391 | Merate | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 2520.64 | 2520.64 |  |  |  | 113433.55 | 113433.55 |  |  |  | 310000.12 |  |  |  |  | 43822 |  | 469776.31 | [13 empty] | 631776.21 | [11 empty] | 86 |  |  | 1 | 11
113 | Separazione rete fognatura frazione Onno | FOG2.2 | M4a | si | 1484 | Oliveto Lario | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2957.49 | 2957.49 |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [14 empty] | 991838 | 1004795 | [11 empty] | 87 |  |  | 1 | 11
114 | Spostamento e adeguamento collettore intercomunale | FOG2.3 | M4a | si | 2300 | Annone di Brianza | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 1647.96 | 1647.96 |  |  |  | 14012.15 | 14012.15 |  |  |  | 80000 |  |  |  |  | 735000 |  | 830660.11 | 135975 | 135975 |  |  |  | 231525 | 231525 | [6 empty] | 830660.11 | [11 empty] | 88 |  |  | 1 | 11
115 | Adeguamento collettore intercomunale | FOG2.3 | M4a | si | 15000 | Oggiono-Civate | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 1380.16 | 1380.16 |  |  |  | 12764 | 12764 |  |  |  | 100000 | [19 empty] | 651000 | 799132.5 | [11 empty] | 89 |  |  | 1 | 11
116 | Via Giovanni XXII-Studio generale collettore fognatura per risoluzione problematiche varie e individuazione interventi di risoluzione | FOG2.3 | M4a | si | 1000 | Barzanò | New | x | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1425 | 1425 |  |  |  | 65000 | [9 empty] | 513394.83 |  |  | 267825.7765 | 267825.7765 | 934312.07 |  | 1514131.9 | 456027.6735 | 456027.6735 |  | 1514131.9 | [11 empty] | 90 |  |  | 1 | 11
117 | Estensione rete frazione Nesolio | FOG1.2 | altro | si | 50 | Erve | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 886.25 | 886.25 | [18 empty] | 8000 |  |  |  |  | 376117.1855 | 384117.1855 | [11 empty] | 91 |  |  | 1 | 11
118 | Separazione rete a monte zona depuratore (via monteggiolo) | FOG2.3 | M4a | si | 200 | Colico | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1521.81 | 1521.81 |  |  |  | 6299.5 | [19 empty] | 465477.7194 | 473299.0294 | [11 empty] | 92 |  |  | 1 | 11
119 | Fognatura Campsirago | FOG1.2 | altro | si | 120 | Colle Brianza | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5132.32 |  | 5132.32 |  |  |  |  | 5132.32 | [18 empty] | 10264.64 | [11 empty] | 93 |  |  | 1 | 11
120 | Fognatura Indovero e Narro | FOG1.2 | Altro | si | 250 | Casargo | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 41.08 | 41.08 |  |  |  | 2930.17 | 2930.17 |  |  |  | 6000 | [9 empty] | 381769.6 |  |  | 88284.22 | 88284.22 | 274575.4 |  | 486183.25 | 150321.78 | 150321.78 |  | 665275 | [11 empty] | 94 |  |  | 1 | 11
121 | Località scerizetta | FOG1.2 | Altro | si | 50 | Colle Brianza | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 922.37 | 922.37 |  |  |  | 3106.8137 | [19 empty] | 119331 | 119331 | [11 empty] | 95 |  |  | 1 | 11
122 | Estensione rete maggiana | FOG2.2 | M4a | si | 50 | Mandello del Lario | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4534.92 | 4534.92 |  |  |  | 3500 | [9 empty] | 190000 |  | 198034.92 | [8 empty] | 198034.92 | [11 empty] | 96 |  |  | 1 | 11
123 | Estensione reti Via Statale, Via Lecco, Via Edison, Via Dei Gelsi | FOG1.2 | Altro | si | 50 | Lomagna | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1124.52 | 1124.52 |  |  |  | 3000 | [14 empty] | 102058 |  |  |  |  | 25000 | 127573 | [11 empty] | 97 |  |  | 1 | 11
129 | OLIVETO LARIO - Rifacimento rete acquedotto in via Carcano, via Stoppani, Via Cairoli, via Chiesa e via Verdi in pead De 90 e 63 ml. 1200 | APP2.2 | M2 | no | 1000 | Oliveto Lario | Replacement |  | RES | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto |  |  | 139325.31 | 139325.31 |  |  |  | 170077.15 | 170077.15 |  |  |  | 63537.05 |  | 372939.51 | [18 empty] | 372939.51 | [11 empty] | 98 |  |  | 1 | 2
130 | MANDELLO DEL LARIO - Rifacimento e potenziamento rete acquedotto in Via Medaglie Olimpiche Mandellesi - ACCIAIO DN 150 MM l= metri 105 E PEAD De 90 L= 130 m | APP2.2 | M2 | no | 50 | Mandello del Lario | Replacement |  | RES | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto |  |  | 1002.24 | 1002.24 |  |  |  | 112245.04 |  | 113247.28 |  |  |  |  | 122245.04 | [18 empty] | 235492.32 | [11 empty] | 99 |  |  | 1 | 2
131 | Sostituzione e potenziamento rete acquedotto in via Edison, via Airoldi e via Strada della Rebusta PEAD DE 125 ml. 765 PEAD DE 90 ml. 170. | APP2.2 | M2 | no | 100 | Paderno d'Adda | Replacement |  | RES | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto |  |  | 2322.09 | 2322.09 |  |  |  | 205700.26 | 205700.26 |  |  |  | 191 |  | 328700.26 | [18 empty] | 328700.26 | [11 empty] | 100 |  |  | 1 | 2
132 | Spostamento tratto tubazione Brianteo in via Volta S.P.342 con tubazione ACC. DN 300 per 500 ml. | APP2.2 | M2 | no | 50 | Nibionno | Replacement |  | RES | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto |  |  | 1254.43 | 1254.43 |  |  |  | 178219.63 | 178219.63 |  |  |  | 302 |  | 258219.63 | [18 empty] | 258219.63 | [11 empty] | 101 |  |  | 1 | 2
133 | Sostituzione rete di acquedotto in via Concordia e via I Maggio in PEAD DE 110 PN 16 per una lunghezza di circa 600 mt | APP2.2 | M2 | no | 50 | Olginate | Replacement |  | RES | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 175504.95 | 175504.95 |  |  |  | 120000 |  | 295504.95 | [18 empty] | 295504.95 | [11 empty] | 102 |  |  | 1 | 2
134 | Via San Carlo Borromeo, Via Concordia e Via Buonconsiglio, rifacimento acquedotto in Pead De 200 mm ml. 850 e tubazione Pead De 160 mm ml. 1100 | APP2.2 | M2 | no | 200 | Valmadrera | Replacement |  | RES | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto |  |  | 75921.35 | 75921.35 |  |  |  | 345981.16 | 345981.16 |  |  |  | 75000 |  | 505981.16 | [18 empty] | 505981.16 | [11 empty] | 103 |  |  | 1 | 2
135 | Realizzazione nuovo tratto di fognatura a valle dello scolmatore di Via Como - tubazione CLS DN 1000 mm L=290 m | FOG2.3 | M4a | no | 500 | Olgiate Molgora | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 8923.95 | 8923.95 |  |  |  | 255323.81 | 255323.81 | [5 empty] | 255323.81 | [18 empty] | 255323.81 | [11 empty] | 104 |  |  | 1 | 11
136 | Nuova rete fognatura nera in Via MedagliE Olimpiche Mandellesi - Pead DE 200 mm L= 130 m | FOG1.2 | Altro | no | 50 | Mandello Lario | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 720.75 | 720.75 |  |  |  | 51621.18 |  | 52341.93 |  |  |  |  | 61621.18 | [18 empty] | 113963.11 | [11 empty] | 105 |  |  | 1 | 11
137 | Completamento filtrazione Linea 2 | POT1.1 | M3 | no | 200000 | Valmadrera | New |  | RES | Servizio idrico integrato | 6 | Impianti di potabilizzazione |  |  | 3340 | 0 | 552619.09 | [28 empty] | 552619.09 | [11 empty] | 106 |  |  | 1 | 6
139 | Adeguamento impianto di depurazione per rilascio autorizzazione allo scarico | DEP2.1 | M6 | no | 40000 | Lecco | Replacement | x | ENV | Servizio idrico integrato | 23 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato | [12 empty] | 620000 | [6 empty] | 720000 | [13 empty] | 720000 | [11 empty] | 107 |  |  | 1 | 23
140 | Interventi da piani fognari | FOG2.1 | M4a | no | nc | Vari | Replacement |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 10000 |  | 10000 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 40000 | [11 empty] | 108 |  |  | 1 | 11
141 | Piano razionalizzazione depuratori | DEP2.2 | altro | no | nc | Vari | Replacement |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 23 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato |  |  | 0 | 0 | [41 empty] | 109 |  |  | 1 | 23
22a | Nuova adduttrice Valmadrera-Civate | APP2.3 | M2 | si | 200000 | Valmadrera e Civate | New | x | RES | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto |  | Piano Nazionale sez. "Acquedotti" | 2901.3 | 2901.3 |  |  |  | 69025.2 | 69025.2 |  | 680000 | 680000 | 150000 |  |  |  |  | 3475231.54 |  |  | 1120000 | 1120000 | 97339.33 |  | 3789708.95 | 1700000 | 1700000 | [6 empty] | 3789708.95 | [11 empty] | 110 |  |  | 1 | 2
22b | Nuova adduttrice Civate-Dolzago | APP2.3 | M2 | si | 200000 | Civate, Galbiate, Oggiono, Castello, Dolzago | New | x | RES | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto |  | Piano Nazionale sez. "Acquedotti" | 3997.45 | 3997.45 |  |  |  | 27237.83 | 27237.83 |  | 920000 | 920000 | 119238 |  |  |  |  | 2777171.97 |  |  | 1380000 | 1380000 | 4426114.63 |  |  | 2300000 | 2300000 | 356038.56 |  | 7559325.16 |  |  |  | 7559325.16 | [11 empty] | 111 |  |  | 1 | 2
25a | Adeguamento scolmatori esistenti - 1 lotto tricudai | FOG2.4 | M4b | si | 22126 | Missaglia, Montevecchia e Osnago | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 13 | Vasche di laminazione e vasche di prima pioggia |  |  | 113278.99 | 0 | 338725.32 | [28 empty] | 338725.32 | [11 empty] | 112 |  |  | 1 | 13
25b | Adeguamento scolmatori esistenti - 2 lotto ex rdb | FOG2.4 | M4b | si | 4174 | lomagna | New | x | ENV | Servizio idrico integrato | 13 | Vasche di laminazione e vasche di prima pioggia |  |  | 12759.04 | 12759.04 |  |  |  | 20352.39 | 20352.39 |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 1276476.85 |  | 1509588.28 | 1334868.3 | 1334868.3 | [11 empty] | 1509588.28 | [11 empty] | 113 |  |  | 1 | 13
51a | Potenziamento impianto | DEP1.1 | Preq3 | si | 19894 | Calco | Replacement |  | ENV | Servizio idrico integrato | 23 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato |  | Altro (specificare in Relazione) | 1126951.85 | 1126951.85 |  |  |  | 271491.22 | 271491.22 |  |  |  | 19028 |  | 3414963 | [5 empty] | 184152.02 | 184152.02 | [11 empty] | 3525385.58 |  | x | calco | [8 empty] | 114 |  |  | 1 | 23
66a | Realizzazione delle opere necessarie a sottoporre a trattamento di depurazione le acque reflue urbane dei Comuni di Oliveto Lario e di Civenna - lotto b) - 1 stralcio sublacuale | FOG1.1 | Preq3 | si | 7891 | Oliveto Lario | New | x | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  | Altro (specificare in Relazione) | 137916.09 | 137916.09 |  |  |  | 56463.93 | 56463.93 |  |  |  | 250000 |  |  |  |  | 4162032.61 |  | 4606412.63 | [5 empty] | 1083692.13 | 1083692.13 | [6 empty] | 4606412.63 | [11 empty] | 115 |  |  | 1 | 11
66b | Realizzazione delle opere necessarie a sottoporre a trattamento di depurazione le acque reflue urbane dei Comuni di Oliveto Lario e di Civenna - lotto b) - 2 stralcio OPERE A TERRA | FOG1.1 | Preq3 | si | 7891 | Oliveto Lario | New | x | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  | Altro (specificare in Relazione) | 211.28 | 211.28 |  |  |  | 38475.13 | 38475.13 |  |  |  | 250000 |  |  |  |  | 1858591.495 |  |  |  |  | 1858591.495 |  | 3717182.99 | 1221456.575 | 1221456.575 |  |  |  | 1221456.575 | 1221456.575 |  | 3879937 | [11 empty] | 116 |  |  | 1 | 11
155 | BELLANO - Aggiornamento tecnologico tele filtranti | DEP2.1 | M6 | si | 4841 | Bellano | Replacement |  | ENV | Servizio idrico integrato | 23 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 307816 | [23 empty] | 307816 | [11 empty] | 117 |  |  | 1 | 23
156 | CASATENOVO - Acquisizione pozzi vismara, adeguamento e collegamento alla rete | APP2.3 | M2 | si | 5000 | Casatenovo | New |  | RES | Servizio idrico integrato | 3 | Opere idrauliche fisse di acquedotto |  |  | 180000 | 180000 | [5 empty] | 180000 | [23 empty] | 180000 | [11 empty] | 118 |  |  | 1 | 3
157 | Separazione fognatura centro storico | FOG2.2 | M4a | si | 3000 | Brivio | Replacement |  | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 7645.68 | [23 empty] | 7645.68 | [11 empty] | 119 |  |  | 1 | 11
158 | ESECUZIONE LAVORI (COSTRUZIONI CERRI) | FOG2.1 | M4a | si | 10000 | Civate | Replacement |  | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 15186.97 | [23 empty] | 15186.97 | [11 empty] | 120 |  |  | 1 | 11
159 | PESCATE - Studio fattibilità - Realizzazione nuovo tratto di fognatura in Via Belvedere | FOG1.2 | Altro | no | 1950 | Pescate | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 35224.82 | [23 empty] | 35224.82 | [11 empty] | 121 |  |  | 1 | 11
160 | STUDIO IDRAULICO | FOG1.2 | altro | no | nc | Vari | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 16 | Sistemi informativi di fognatura |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 25057.6 | [23 empty] | 25057.6 | [11 empty] | 122 |  |  | 1 | 16
161 | VALMADRERA - Impianto di potabilizzazione di Valmadrera: trattamento di chiariflocculazione | POT1.1 | M3 | si | 200000 | Valmadrera | New |  | RES | Servizio idrico integrato | 6 | Impianti di potabilizzazione |  |  | 594 | 594 | [5 empty] | 9984 | [23 empty] | 9984 | [11 empty] | 123 |  |  | 1 | 6
163 | Rifacimento rete acquedotto esistente in via Solferino PEAD DE 90 mt. 700. | DIS1.2 | M1 | no | 100 | Merate | Replacement |  | RES | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | [9 empty] | 30623.12 | [23 empty] | 30623.12 | [11 empty] | 124 |  |  | 1 | 2
162 | Interventi migliorativi in esito ai Water Safety Plans | EFF2.1 | M2 | no | nv | vari | Replacement |  | RES | Servizio idrico integrato | 3 | Opere idrauliche fisse di acquedotto | [33 empty] | 0 | [11 empty] | 125 |  |  | 1 | 3
94a | Piano ricerca riduzione perdite - art. 35 convenzione: BRIANTEO - monitoraggio delle portate immesse ai comuni dall'adduzione brianteo | APP4.2 | M1 | si | nc | Vari | New |  | RES | Servizio idrico integrato | 10 | Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto |  |  | 157495.5 | 157495.5 |  |  |  | 117887.21 | 117887.21 |  |  |  | 7560 |  | 282942.71 | [18 empty] | 282942.71 | [11 empty] | 126 |  |  | 1 | 10
94b | Piano ricerca riduzione perdite - art. 35 convenzione: BRIANTEO - rilievo tratte tubazioni mancanti | KNW1.1 | M1 | si | nc | Vari | New |  | RES | Servizio idrico integrato | 9 | Sistemi informativi di acquedotto |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 17268.67 | 17268.67 | [5 empty] | 17268.67 | [18 empty] | 17268.67 | [11 empty] | 127 |  |  | 1 | 9
95a | Piano ricerca riduzione perdite - art. 35 convenzione: RETI COMUNALI - rilievo della rete | KNW1.1 | M1 | si | nc | Vari | New |  | RES | Servizio idrico integrato | 9 | Sistemi informativi di acquedotto |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 520076.41 | 0 | 520076.41 |  |  | 725000 |  | 633333.3333 |  |  | 596590.3767 |  | 596590.3767 | [13 empty] | 1750000.12 | [11 empty] | 128 |  |  | 1 | 9
95b | Piano ricerca riduzione perdite - art. 35 convenzione: RETI COMUNALI - Monitoraggio della rete acq e gestione pressione | APP4.2 | M1 | si | nc | Vari | New |  | RES | Servizio idrico integrato | 9 | Sistemi informativi di acquedotto |  |  | 111591 | 30307.48 | 111592.09 |  |  | 1006545.56 | 252493.18 | 762955.63 |  |  | 1173451 |  | 500000 |  |  | 500000 |  | 500000 |  |  | 500000 |  | 500000 |  |  | 430931.31 |  | 430931.31 |  |  |  | 2118136.56 | [11 empty] | 129 |  |  | 1 | 9
95c | Piano ricerca riduzione perdite - art. 35 convenzione: RETI COMUNALI - Ricerca perdite | APP4.2 | M1 | si | nc | Vari | Replacement |  | RES | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 40000 |  | 50000 |  |  | 100000 |  | 100000 |  |  | 100000 |  | 100000 |  |  | 130112.75 |  | 130112.75 |  |  |  | 380112.75 | [11 empty] | 130 |  |  | 1 | 2
95d | Piano ricerca riduzione perdite - art. 35 convenzione: MODELLAZIONE RETI | APP4.2 | M1 | si | nc | Vari | Replacement |  | RES | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 240000 |  | 240000 |  |  | 240000 |  | 240000 |  |  | 240000 |  | 240000 |  |  |  | 720000 | [11 empty] | 131 |  |  | 1 | 2
96a | Piano area salvaguardia captazioni - art. 35 convenzione: adeguamento zone tutela assoluta | APP1.3 | M3 | si | nc | Vari | Replacement |  | RES | Servizio idrico integrato | 3 | Opere idrauliche fisse di acquedotto |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 9437 | 9437 |  |  |  | 155000 |  |  |  |  | 50000 |  | 50000 |  |  | 50000 |  | 50000 |  |  | 63929 |  | 63929 |  |  |  | 163929 | [11 empty] | 132 |  |  | 1 | 3
96b | Piano area salvaguardia captazioni - art. 35 convenzione: allontanamento scarichi in ZR relativi a scolmatori (n° 3 in Valgreghentino) | APP1.3 | M3 | si | nc | Vari | Replacement |  | RES | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 81585.48 | 81585.48 |  |  |  | 0 |  | 81585.48 |  |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 81585.48 | [11 empty] | 133 |  |  | 1 | 11
96c | Piano area salvaguardia captazioni - art. 35 convenzione: 3. verifica adeguatezza ZTA sorgenti | APP1.3 | M3 | si | nc | Vari | Replacement |  | RES | Servizio idrico integrato | 3 | Opere idrauliche fisse di acquedotto | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 50000 |  | 50000 |  |  | 50000 |  | 50000 |  |  | 60000 |  | 60000 |  |  |  | 160000 | [11 empty] | 134 |  |  | 1 | 3
96d | Piano area salvaguardia captazioni - art. 35 convenzione: regolarizzazione fonti | APP1.3 | M3 | si | nc | Vari | Replacement |  | RES | Servizio idrico integrato | 3 | Opere idrauliche fisse di acquedotto |  |  | 6513.35 | 6513.35 | [29 empty] | 6513.35 | [11 empty] | 135 |  |  | 1 | 3
124a | Piano ricerca riduzione perdite - art. 35 convenzione: Completamento rilievo, verifica idraulica, e presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico di scolmatori e sollevamenti | KNW1.2 | Preq4 | si | nc | Vari | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 16 | Sistemi informativi di fognatura |  |  | 195003.43 | 195003.43 |  |  |  | 49058.78 | 49058.78 | [5 empty] | 244062.21 | [18 empty] | 244062.21 | [11 empty] | 136 |  |  | 1 | 16
124b | Piano ricerca riduzione perdite - art. 35 convenzione:Piano generale di riqualificazione delle reti di fognatura | FOG2.1 | M4a | si | nc | Vari | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 25734.39 | 25734.39 |  |  |  | 70000 |  |  |  |  | 830000 |  | 830000 |  |  | 830000 |  | 830000 |  |  | 830000 |  | 830000 |  |  |  | 2499000 | [11 empty] | 137 |  |  | 1 | 11
124b1 | Piano ricerca riduzione perdite - art. 35 convenzione:PIANO GENERALE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE RETI DI FOGNATURA - PROGETTAZIONE INTERVENTI E REALIZZAZIONE | FOG2.1 | M4a | no | nc | Vari | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2640 | [32 empty] | 138 |  |  | 1 | 11
124b2 | Piano ricerca riduzione perdite - art. 35 convenzione:AGGIORNAMENTO PIANO FOGNARIO CALCO-TOFFO, PROGETTAZIONE INTERVENTI E REALIZZAZIONE | FOG2.1 | M4a | no | nc | Vari | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 10000 | [32 empty] | 139 |  |  | 1 | 11
124c | Piano ricerca riduzione perdite - art. 35 convenzione: Realizzazione postazioni di misura fisse portata, pressione, livello, pluviometri) | KNW1.2 | Preq4 | si | nc | Vari | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 50000 |  | 50000 |  |  | 50000 |  | 50000 |  |  | 50000 |  | 50000 |  |  |  | 150000 | [11 empty] | 140 |  |  | 1 | 11
124d | Piano ricerca riduzione perdite - art. 35 convenzione: Attivita' di videoispezione reti con ricerca perdite e allacci utenze | KNW1.2 | Preq4 | si | nc | Vari | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1236.75 | 1040.19 | 196.56 |  |  | 254250 |  | 254250 |  |  | 50000 |  | 50000 |  |  | 50000 |  | 50000 |  |  | 50000 |  | 50000 |  |  |  | 404446.56 | [11 empty] | 141 |  |  | 1 | 11
124e | Piano ricerca riduzione perdite - art. 35 convenzione:M4a - ATTVITA' REVAMPING TLC SOLLEVAMENTI | KNW1.2 | M4a | no | nc | Vari | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 14 | Impianti di sollevamento e pompaggio di fognatura |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [36 empty] | 142 |  |  | 1 | 14
124f | Piano ricerca riduzione perdite - art. 35 convenzione:M4a - ATTVITA' NUOVI TLC SOLLEVAMENTI | KNW1.2 | M4a | no | nc | Vari | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 14 | Impianti di sollevamento e pompaggio di fognatura |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [36 empty] | 143 |  |  | 1 | 14
124g | Piano ricerca riduzione perdite - art. 35 convenzione:M4a - INCREMENTO GRUPPI ELETTROGENI E REVAMPING | KNW1.2 | M4a | no | nc | Vari | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 14 | Impianti di sollevamento e pompaggio di fognatura |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [36 empty] | 144 |  |  | 1 | 14
124h | Piano ricerca riduzione perdite - art. 35 convenzione: M4a e M4c - ATTVITA' NUOVI TLC SCOLMATORI E REVAMPING | KNW1.2 | M4a | no | nc | Vari | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 15 | Gruppi di misura - altre attrezzature di fognatura |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [36 empty] | 145 |  |  | 1 | 15
180 | MANUTENZIONE STRAORDINARIE acq - rinnovo | DIS1.2 | M2 | si | nc | Vari | Replacement |  | Non ERC | Servizio idrico integrato |  |  |  |  | 435909.6 |  | 553597.352 |  |  | 419756.225 |  | 444866.9925 |  |  | 610000 |  | 610000 |  |  | 379750 |  | 379750 |  |  | 300000 |  | 300000 |  |  | 180000 |  | 180000 | [15 empty] | 146 |  |  | 1
181 | MANUTENZIONE STRAORDINARIE fgn - rinnovo | FOG2.1 | M4a | si | nc | Vari | Replacement |  | Non ERC | Servizio idrico integrato |  |  |  |  | 249091.2 |  | 316341.344 |  |  | 239860.7 |  | 254209.71 |  |  | 360000 |  | 360000 |  |  | 217000 |  | 217000 |  |  | 150000 |  | 150000 |  |  | 100000 |  | 100000 | [15 empty] | 147 |  |  | 1
182 | MANUTENZIONE STRAORDINARIE dep - rinnovo | DEP2.1 | M6 | si | nc | Vari | Replacement |  | ENV | Servizio idrico integrato |  |  |  |  | 560455.2 | 136240.64 | 711768.024 |  |  | 539686.575 | 233439.43 | 571971.8475 |  |  | 830000 |  | 830000 |  |  | 403250 |  | 403250 |  |  | 350000 |  | 350000 |  |  | 220000 |  | 220000 |  |  |  | 5379759.5 | [11 empty] | 148 |  |  | 1
183 | Rinnovo allacci acquedotto | DIS1.2 | M1 | si | nc | Vari | Replacement |  | RES | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto |  |  | 391687.52 | 14144.31 | 461354.8912 |  |  | 634522 | 54140.46 | 639907.0664 |  |  | 490000 |  | 490000 |  |  | 80000 |  | 80000 |  |  | 80000 |  | 80000 |  |  | 80000 |  | 80000 |  |  |  | 7799845.87 | [11 empty] | 149 |  |  | 1 | 2
184 | Nuovi allacci acquedotto | DIS1.1 | altro | si | nc | Vari | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto |  |  | 167866.08 |  | 197723.5248 | 197723.5248 |  | 271938 |  | 274245.8856 | 254245 |  | 210000 |  | 210000 | 210000 |  | 30000 |  | 30000 | 30000 |  | 30000 |  | 30000 | 30000 |  | 30000 |  | 30000 | 30000 | [14 empty] | 150 |  |  | 1 | 2
185 | Rinnovo allacci fognatura | FOG2.1 | M4a | si | nc | Vari | Replacement |  | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 13988.84 |  | 16476.9604 |  |  | 22661.5 |  | 22853.8238 |  |  | 20000 |  | 20000 |  |  | 20000 |  | 20000 |  |  | 20000 |  | 20000 |  |  | 20000 |  | 20000 | [15 empty] | 151 |  |  | 1 | 11
186 | Nuovi allacci fognatura | FOG1.2 | altro | si | nc | Vari | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 125899.56 |  | 148292.6436 | 138854.48 |  | 203953.5 |  | 205684.4142 | 267887 |  | 180000 |  | 180000 | 180000 |  | 180000 |  | 180000 | 180000 |  | 180000 |  | 180000 | 180000 |  | 180000 |  | 180000 | 180000 | [14 empty] | 152 |  |  | 1 | 11
187 | SOSTITUZIONE PARCO CONTATORI | DIS3.2 | M1 | si | nc | Vari | Replacement |  | RES | Servizio idrico integrato | 8 | Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto |  |  | 363639.56 | 0 | 363639.56 | 152681.48 |  | 1010525.52 | 0 | 1010525.52 | 111708.61 |  | 1500000 |  | 1500000 |  |  | 2655000 |  | 2655000 |  |  | 2655000 |  | 2655000 |  |  | 2655000 | 2655000 | 2655000 |  |  | 1200000 | 12039185 | x | [10 empty] | 153 |  |  | 1 | 8
188 | ATTREZZATURE | altro | altro | si | nc | Vari | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato |  |  |  |  | 178885 | 0 | 201917.44 |  |  | 267100.29 | 34406 | 238729.59 |  |  | 525000 |  | 530000 |  |  | 150000 |  | 150000 |  |  | 150000 |  | 150000 |  |  | 150000 |  | 150000 |  |  |  | 1390985.29 | [5 empty] | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare | [5 empty] | 154 |  |  | 1
189 | LABORATORIO | altro | M3 | si | nc | Vari | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 29 | Laboratori e attrezzature |  |  | 22317 | 0 | 22317 |  |  | 14059 | 0 | 14059 |  |  | 40000 |  | 40000 |  |  | 60000 |  | 60000 |  |  | 60000 |  | 60000 |  |  | 60000 |  | 60000 |  |  |  | 346376 | [5 empty] | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare | [5 empty] | 155 |  |  | 1 | 29
190 | SPERIMENTAZIONE SISTEMA TELELETTURA | DIS3.2 | M1 | si | nc | Vari | New |  | RES | Servizio idrico integrato | 31 | Telecontrollo e teletrasmissione |  |  | 52718 | 52718 | 0 |  |  | 287595.12 | 287595.12 |  |  |  | 750000 |  | 750000 |  |  | 45000 |  | 45000 |  |  | 45000 |  | 45000 |  |  | 45000 |  | 45000 |  |  |  | 1102718.12 | x | [10 empty] | 156 |  |  | 1 | 31
191 | TELECONTROLLO | altro | altro | si | nc | Vari | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 31 | Telecontrollo e teletrasmissione |  |  | 220846 | 0 | 220846 |  |  | 369654.42 | 57069.34 | 380204.33 |  |  | 430000 |  | 430000 |  |  | 280000 |  | 280000 |  |  | 280000 |  | 280000 |  |  | 280000 |  | 280000 |  |  |  | 1560500.42 | [5 empty] | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare | [5 empty] | 157 |  |  | 1 | 31
192 | FABBRICATI AZIENDALI | altro | altro | si | nc | Vari | Replacement |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 33 | Fabbricati non industriali |  |  | 72881 | 21920.68 | 746436.93 |  |  | 141963.44 | 74112.12 | 105598.2 |  |  | 160000 |  | 160000 |  |  | 100000 |  | 100000 |  |  | 100000 |  | 100000 |  |  | 100000 |  | 100000 |  |  |  | 674572.23 | [5 empty] | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare | [5 empty] | 158 |  |  | 1 | 33
193 | SISTEMA INFORMATIVO E CARTOGRAFICO | altro | altro | si | nc | Vari | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 30 | Sistemi informativi |  |  | 690347 | 86366.93 | 620326.21 |  |  | 454219.35 | 162590.45 | 309736.35 |  |  | 1170000 |  | 1170000 |  |  | 800000 |  | 1000000 |  |  | 1200000 |  | 1200000 |  |  | 1000000 |  | 1000000 |  |  |  | 2426399.35 | [5 empty] | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare | [5 empty] | 159 |  |  | 1 | 30
194 | AUTOVETTURE | altro | altro | si | nc | Vari | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 32 | Autoveicoli - automezzi |  |  | 266613 | 0 | 266613 |  |  | 399633.89 | 0 | 399633.89 |  |  | 55000 |  | 55000 |  |  | 100000 |  | 100000 |  |  | 100000 |  | 100000 |  |  | 100000 |  | 100000 |  |  |  | 896246.89 | [5 empty] | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare | [5 empty] | 160 |  |  | 1 | 32
195 | ALTRO SII | altro | altro | no | nc | Vari | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 37 | Altre immobilizzazioni materiali e immateriali |  |  | 225547 | 95637.81 | 270390.88 |  |  | 73149.58 | 36948.78 | 36200.8 |  |  | 0 |  | 0 | [18 empty] | 328696.58 | [5 empty] | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare | [5 empty] | 161 |  |  | 1 | 37
196 | ALTRI INVESTIMENTI PDI NON ANCORA PROGRAMMATI | altro | altro |  |  | Vari | New |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 37 | Altre immobilizzazioni materiali e immateriali | [45 empty] | 162 |  |  | 1 | 37
197 | MANUTENZIONE PROGRAMMATE ACQ adduzione | APP2.2 | M1 | si | nc | Vari | Replacement |  | RES | Servizio idrico integrato | 4 | Serbatoi |  |  | 485230.7112 | 414542.7024 | 137014.0104 | 0 |  | 603058.4512 | 463968.72 | 509912.5984 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 700000 |  |  | 222000 | 0 | 290160 |  |  | 180000 | 0 | 180000 |  |  | 300000 | 0 | 300000 |  |  |  | 2117086.6088 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 163 |  |  | 1 | 4
198 | MANUTENZIONE PROGRAMMATE FGN | FOG2.1 | M4a | si | nc | Vari | Replacement |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  | 1091769.1002 | 932721.0804 | 308281.5234 | 0 |  | 1356881.5152 | 1043929.62 | 1147303.3464 | 0 | 0 | 2400000 | 0 | 3000000 |  |  | 499500 | 0 | 652860 |  |  | 420000 | 0 | 420000 |  |  | 500000 | 0 | 500000 |  |  |  | 6028444.8698 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 164 |  |  | 1 | 11
199 | MANUTENZIONE PROGRAMMATE DEP | DEP2.1 | M6 | si | nc | Vari | Replacement |  | ENV | Servizio idrico integrato | 23 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato |  |  | 424576.8723 | 362724.8646 | 119887.2591 | 0 |  | 527676.1448 | 405972.63 | 446173.5236 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 700000 |  |  | 194250 | 0 | 253890 |  |  | 160000 | 0 | 160000 |  |  | 250000 | 0 | 250000 |  |  |  | 1929950.7827 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 165 |  |  | 1 | 23
200 | MANUTENZIONE PROGRAMMATE ACQ potabilizzazione | POT1.1 | M3 | si | nc | Vari | Replacement |  | RES | Servizio idrico integrato | 6 | Impianti di potabilizzazione |  |  | 121307.6778 | 103635.6756 | 34253.5026 | 0 |  | 150764.6128 | 115992.18 | 127478.1496 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 110000 |  |  | 55500 | 0 | 72540 |  |  | 45000 | 0 | 45000 |  |  | 100000 | 0 | 100000 |  |  |  | 489271.6522 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 166 |  |  | 1 | 6
180 | MANUTENZIONE PROGRAMMATE ACQ distribuzione | DIS1.2 | M1 | si | nc | Vari | Replacement |  | Non ERC | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto |  |  | 3942499.5285 | 3368159.457 | 1113238.8345 | 0 |  | 4899849.916 | 3769745.85 | 4143039.862 | 0 | 0 | 3800000 | 0 | 6500000 |  |  | 1778750 | 0 | 2357550 |  |  | 1495000 | 0 | 1495000 |  |  | 1850000 | 0 | 1850000 |  |  |  | 17458828.6965 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 167 |  |  | 1 | 2
200 | Nuovi progetti acquedotto | altro | altro | NO | nc | Vari | New | 0 | Non ERC | Servizio idrico integrato | 37 | Altre immobilizzazioni materiali e immateriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 168 |  |  | 1 | 37
201 | Nuovi progetti fognatura | altro | altro | NO | nc | Vari | New | 0 | Non ERC | Servizio idrico integrato | 37 | Altre immobilizzazioni materiali e immateriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare | [5 empty] | 169 |  |  | 1 | 37
202 | Nuovi progetti depurazione | altro | altro | NO | nc | Vari | New | 0 | Non ERC | Servizio idrico integrato | 37 | Altre immobilizzazioni materiali e immateriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Criticità e/o obiettivo non previsti: motivare | [5 empty] | 170 |  |  | 1 | 37
59 | Separazione reti e realizzazione nuova rete nel Centro Storico di Brivio -rione Sant'Antonio (vie Sant'Antonio e via Trieste, Piazze Carozzi e Gaffuri, vie Gallerie Vecchie e Trento --> adeguamento scarico n. 4 | DEP1.1 | Preq3 | si | 349 | Brivio | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | [5 empty] | 565233.39 | 565233.39 | [38 empty] | 171 |  |  | 1 | 11
60 | Adeguamento scarico n. 6 in loc. Vaccarezza/via Como | DEP1.1 | Preq3 | si | 81 | Brivio | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | [5 empty] | 200083.48 | 200083.48 | [38 empty] | 172 |  |  | 1 | 11
61 | Nuova tubazione fognaria in via Prada/via Nazionale (con parziale interessamento zona industriale/artiginale esistente non servita da pubblica fognatura) - Problematica ditta Pozzoni spa | DEP1.1 | Preq3 | si | 50 | Brivio | New |  | ENV | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | [5 empty] | 221025.59 | 221025.59 | [38 empty] | 173 |  |  | 1 | 11
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
+
-
Note on F4: u.m.: - abitanti per servizi di ACQ, - A.E. per servizi di FOG e DEP)
Note on H4: si veda il foglio "PdI-legenda" per le definizioni
Note on L4: autocompilato
Note on M4: da compilare obbligatoriamente per gli interventi pianificati (dal 2020 in poi)
Note on Q4: si intende il valore dei Lavori in Corso generato nell'anno 2018
Note on R4: il valore delle entrate in esercizio per singolo intervento può essere superiore al valore della spesa annuale in caso di interventi pluriennali entrati in esercizio nell'anno in considerazione
Note on S4: include contributi pubblici e altri contributi (es. allacciamenti)
Note on X4: include contributi pubblici e altri contributi (es. allacciamenti)
Note on AC4: include contributi pubblici e altri contributi (es. allacciamenti)
Note on AH4: include contributi pubblici e altri contributi (es. allacciamenti)
Note on AM4: include contributi pubblici e altri contributi (es. allacciamenti)
Note on AR4: include contributi pubblici e altri contributi (es. allacciamenti)
Note on AW4: La compilazione delle colonne "AW" e "AX" è obbligatoria in caso di intervento volto al superamento del Prerequisito Preq3